**Elektroinstalace Cena**

 **Materiál Montáž**

Objímka vč. žárovky 23 ks

LED diody vč. trafa 1 ks

Svítidlo zářivkové 2x58W 3 ks

Trubka koppoflex UV 32 54 m

Krabice KR 68/3 42 ks

Krabice KU 97 ks

Sporáková kombinace TANGO 2 ks

Rám TANGO 61 ks

Zásuvka TANGO IP44 2 ks

Spínač TANGO č. 6 20 ks

Spínač TANGO č. 1 22 ks

Zásuvka TANGO 15 ks

Dvouzásuvka TANGO 36 ks

Svorka ZSA vč. CU pásky 8 ks

Vodič CYA I6 32 m

HOP 1 ks

Termostat DEVIreg vč. čidla 3 ks

Podlahové topení 2,5m2 1 ks

Podlahové topení 1,5m2 1 ks

Podlahové topení 0,5m2 1 ks

Vodič CY 6mm 112 m

CYKY 3Cx1,5 1026 m

CYKY 3Cx2,5 824 m

CYKY 5Cx2,5 43 m

CYKY 5Cx6 23 m

CYKY 5Cx10 10 m

Rozvaděč R2 1 ks

Rozvaděč R1 vč. dig. podruž. měření

 pro R2 1 ks

Rozvaděč RE bez HDO 1 ks

Sekání, průrazy