Popis současného stavu:

- Byt v paneláku, ve 4. patře bez výtahu, poslední patro

- Byt je dispozičně 1+1 – ložnice a místnost ve kterém se nachází umakartové jádro (koupelna + WC) a kuchyň – viz nákres „aktuální stav“

- Umakartové jádro (koupelna + wc), pvc podlahová krytina, kuchyňská linka (varná deska na plyn, trouba na elektriku), vestavěná špajz (panel)

- Rozměr pokoje k rekonstrukci :š 6m x v 2,55m x d 3,5m

- V bytě je voda, odpady, elektrika, plyn a odvětrávání („klasický panelák“)

Požadavky na zakázku / nabídku:

- Kompletní rekonstrukce provedena „na klíč“ místnosti, ve které se nachází umakartové jádro (koupelna + WC) a kuchyň

  - Obecně se jedná o nové zděné jádro (nová koupelna a wc) s posuvnými dveřmi do pouzdra, výměnu kuchyňské linky, nový dveřní otvor do ložnice, nové podlahy - vinyl, nové omítky, výmalba - konkrétní rozsah prací viz níže.

  - Doba realizace prací – dle dohody, délka trvání – očekávám max. 4 týdny

  - Možné zahájení prací – konec ledna 2017

- Posouzení technické realizovatelnosti návrhu / nového dispozičního řešení – Mám konkrétní představu o novém dispozičním řešení (viz příloha „nové dispoziční řešení), nicméně potřebovala bych znát názor profesionála, je-li tato představa realizovatelná bez výraznějších technických komplikací

- Vypracování cenové nabídky- celkové sumy. Cenovou nabídku prosím vypracovat minimálně v následujícím rozpadu:

Cena za práci

Cena za stavební materiál

Cena za dodávku položek ze seznamu

Ceny prosím uvést bez i s DPH

- Prosím uvést informaci o použitém stavebním materiálu

- V případě nejasností mě prosím kontaktujte. Samozřejmě je možná i prohlídka / osobní schůzka v bytě.

- Pozn. Umístění stupaček beze změny

Rozsah prací:

- vybourání původního umakartového jádra (vč. sanity)

- vybourání původní kuchyňské linky

- odstranění původních rozvodů vody, elektriky, plynu

- vybourání vestavěné špajzky (panel)

- odstranění původních omítek – zdi, stropy v celé místnosti

- vybourání železných futer mezi chodbou a ložnicí

- odstranění původních podlah

- zkrácení litinového radiátoru v kuchyni dle nákresu (demontovat, úprava, znovunapojení) – pozn. V případě, že by úprava vyšla cenově nastejno jako výměna radiátoru za nový, prosím nabídněte raději tuto variantu (zahrňte do nabídky – práce i dodání nového radiátoru)

- likvidace/odvoz stavební suti/odpadu/stávajících spotřebičů (trouba, varná deska, lednice)

- postavení zděného jádra  - pozn: tl. stěn je uvažována 10cm, nicméně do koupelny a na WC budou posuvné dveře do pouzdra, kde by asi bylo vhodnější mít stěnu 13cm, aby pouzdra mohli být širší  - konkrétní řešení dle dohody

- zabudování pouzder na posuvné dveře

- zapravení dveřního otvoru do ložnice – š 100 cm, v 197 cm

- vyrovnání podlahy - je-li třeba pro pokládku nové podlahy (kuchyň + chodba –vinyl; koupelna + wc – dlažba)

- nové rozvody vody, elektřiny, plynu, odvětrávání (wc a koupelny)

- nové omítky - zdi, stropy v celé místnosti

- položení obkladů a dlažby v koupelně a na WC – pozn. Obklady v koupelně do výšky cca 2m, obklady na wc do výše cca 1,5m

- instalace (vč. napojení) sanitárního vybavení, elektrického tepelného žebříku do koupelny – pozn.: sprchový kout je „bez vany“, spádovaná dlažba s odtokovým žlabem. Počítám s tím, že kvůli spádování odpadu bude sprchový kout vyvýšen (vznikne schod), ve sprchovém koutě dvě zděné police obložené obkladem – umístění a rozměr dle domluvy

- položení vinylové podlahy (do kuchyně + chodby)

- vymalování

- instalace posuvných dveří (2x dveře do pouzdra, 1x na stěnu)

- zběžný úklid ve společných prostorách domu během prací

- doprava a montáž kuchyňské linky včetně zapojení spotřebičů - kuchyň.linka IKEA, rozsah viz. příloha, linka je dodávána v rozebraném stavu (na základní komponenty), vestav.spotřebiče v lince - lednice, myčka, el.trouba, plynová varná deska, mikrovlnná trouba, digestoř rekuperační

- Jako součást zakázky požaduji i dodávku sanitárního vybavení koupelny a WC – detailní seznam konkrétně požadovaných položek- viz. Přiložený seznam

Dle domluvy / dle možností dodavatele by zakázka obsahovala i dodávku posuvných dveří a vinylu (příp. doprava dveří a vinylu z prodejen – dle potřeby / průběhu rekonstrukce)