## TZB-souhrn
TZB - Rodinný dům Praha - Ďáblice
| Popis | Množství | Jednotka | Jednotková cena | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH 15%
1.1 | Sanita |  |  |  | 0 | 0
1.1.1 | Sanita voda+kanalizace | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
2.1 | Topení |  |  |  | 0 | 0
2.1.1 | Topení | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
3.1. | Plyn |  |  |  | 0 | 0
3.1.1 | Plyn | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
CELKEM ZTI + Topení |  |  |  |  | 0 | 0

## Topeni
ROZPOČET TOPENÍ+TUV
Položka | Jednotka | Počet | Cena za jednotku (bez DPH) | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH 15%
Kotel Bosch Condens 9000i 20kW | ks | 1 | 0 | 0 | 0
Modul MBI LAN 2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
Regulace CW 400 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
Rozdělovač např. Rehau HKV-D 7 okruhů s průtokoměry, teploměrem a KK | ks | 1 | 0 | 0 | 0
Rozdělovač např. Rehau HKV-D 6 okruhů s průtokoměry, teploměrem a KK | ks | 1 | 0 | 0 | 0
Skříň rozdělovače např. Rehau UP 750, 6 okruhů, pod omítku | ks | 1 | 0 | 0 | 0
Skříň rozdělovače např. Rehau AP 805, 7 okruhů, na omítku | ks | 1 | 0 | 0 | 0
Trubka např. REHAU Rautherm 17x2 | bm | 790 | 0 | 0 | 0
Systémová deska REHAU Varionova 30-2 s izolací | m2 | 100.8 | 0 | 0 | 0
Systémová deska REHAU Varionova bez izolace | m2 | 125.44 | 0 | 0 | 0
Radiátor Koralux Standard 1500.500 včetně ventilu | ks | 3 | 0 | 0 | 0
Radiátor Koralux Standard 1220.500 včetně ventilu | ks | 1 | 0 | 0 | 0
Potrubí, armatury, spojovací materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Montáž, režie, doprava | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
CELKEM |  |  |  | 0 | 0

## ZTI
ZDRAVOTECHNIKA
1. Vnitřní kanalizace
Položka | Jednotka | Množství | Cena za jednotku (bez DPH) | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH 15%
Systém odhlučněného kanalizačního potrubí DN 100 (např. Nicoll-dBlue, Wavin-SiTech, apod) | m | 15 | 0 | 0 | 0
Zvukově izolační návlek Tubex Sonik DN 110 na svislé svody | m | 15 | 0 | 0 | 0
Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 | m | 3 | 0 | 0 | 0
Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 | m | 17 | 0 | 0 | 0
Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70 | m | 8 | 0 | 0 | 0
Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32 (pračky, VZT, kotel) | kus | 4 | 0 | 0 | 0
Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 (umyvadla, bidet) | kus | 7 | 0 | 0 | 0
Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 (dřezy) | kus | 2 | 0 | 0 | 0
Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 (WC) | kus | 3 | 0 | 0 | 0
Montáž, režie, doprava | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
CELKEM |  |  |  | 0 | 0
2. Vnitřní vodovod
Položka | Jednotka | Množství | Cena za jednotku (bez DPH) | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH 15%
Vodovodní plastové potrubí SDR 11 ∅32x3,0 (z vodoměrné šachty do domu) | m | 7 | 0 | 0 | 0
Potrubí vodovodní plastové PPR PN 20 D 20 x 3,4 mm | m | 45 | 0 | 0 | 0
Potrubí vodovodní plastové PPR PN 20 D 25 x 4,2 mm | m | 15 | 0 | 0 | 0
Potrubí vodovodní plastové PPR PN 20 D 32 x 5,4 mm | m | 16 | 0 | 0 | 0
Izolace vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi (Tubex Al, K-Flex) | m | 70 | 0 | 0 | 0
Žlab podpůrný pozinkovaný pro potrubí DN20, DN25, DN32 | m | 22 | 0 | 0 | 0
Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x 1/2" | ks | 19 | 0 | 0 | 0
Nástěnný komplet FF PPR PN 20 20 x 1/2" | ks | 3 | 0 | 0 | 0
KEMPER ventil nezámrzný FROSTI plus 435mm, DN20 | ks | 3 | 0 | 0 | 0
Schell Sanland rohový ventil vřetenový 1/2" x 3/8" | ks | 19 | 0 | 0 | 0
Schell COMFORT ventil pračkový vřetenový 1/2" x 3/4" chrom | ks | 2 | 0 | 0 | 0
Zásobník TUV DRAŽICE OKC 200/1m2, spirála 2,2kW | ks | 1 | 0 | 0 | 0
Expanzní nádoba 8l s přip. ventilem např. REGULUS HW008 AQUAFILL | ks | 1 | 0 | 0 | 0
Třícestný ventil např. ESBE VTA 322 (30-70°C) | ks | 1 | 0 | 0 | 0
Pojistný ventil k bojleru např. SLOVARM TE-1847-3/4" | ks | 1 | 0 | 0 | 0
Ventily uzavírací, vypouštěcí, drobný montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Montáž, režie, doprava | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
CELKEM |  |  |  | 0 | 0
3. Předstěnové prvky
Položka | Jednotka | Množství | Cena za jednotku (bez DPH) | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH 15%
Geberit Kombifix UP320 s výplní a tlumící vložkou bez tlačítka hl. 12 cm bez tlačítka | ks | 3 | 0 | 0 | 0
Geberit Kombifix pro závěsný BIDET | ks | 1 | 0 | 0 | 0
Montáž, režie, doprava | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
CELKEM |  |  |  | 0 | 0
4. Plynovod
Položka | Jednotka | Množství | Cena za jednotku (bez DPH) | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH 15%
Regulátor tlaku plynu např. Mesura B6 rohový plochý 3/4" výstup 1" | m | 1 | 0 | 0 | 0
Plynovodní plastové potrubí SDR 11 ∅32x3,0 (ze skříňky HUP do domu) | m | 20 | 0 | 0 | 0
Ocelové svařované potrubí DN 20 | m | 7 | 0 | 0 | 0
Ventily uzavírací, chráničky, drobný montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Montáž, režie, doprava | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
CELKEM |  |  |  | 0 | 0