Cenová  kalkulace  na  opravu  závad  dle  přiloženého

seznamu  a  fotodokumentace :

- Chybějící odtokové krytky na oknech 6ks

- Přeskřípnutý satelitní kabel (10m)

- Poškrábané venkovní plastové rámy oken (leštění)

- Znečištěná venkovní skla oken neznámou chemikálií – chemické

čištění 6 x sklo o rozměrech 0,5x1,3m (3,9m2)

- Poškozená (vytlučená) omítka u obou oken na vnitřní straně v rozích

- Poškozená malba pod okny po zatékání (vnitřní strana)     2x(0,85x2,1m) (3,57m2)

- Poškozená malba v kuchyni u stropu po zatékání u odpadové stoupačky  0,8x0,5m (0,4m2)

- Poškozená malba v chodbě (vnitřní strana) u vstupních dveří (od stropu) po zatékání od svodu ze střechy z venkovní chodby (0,6x1,15m+0,25x2,0m) (1,19m2)

- Úklid

- Dodání 6ks odtokových krytek včetně poštovného….............150,-Kč

- Nový satelitní kabel HAMA 10m 75ohm po slevě(22%)……..263,-Kč

- Vyleštění rámů oken včetně práce a materiálu.…………………………Kč

- Vyčištění skel 3,9m2 včetně chemikálií a práce……………..…………..Kč

- Vypěnění děr PU pěnou + vytmelení spár silikonovým tmelem + penetrační nátěr + natažení lepidla a perlinky 6x(20x10cm)

cca 0,2m2 + vyštukování + začištění včetně práce a

materiálu……………………………………………………………………………..Kč

6.-8. Vymalování (3x nátěr primalex polar 5,16m2)

celkem 15,48m2  včetně práce a materiálu……………………………….Kč

- Celkový úklid po provedených opravách včetně práce a prostředků……………………………………..………………………….…………Kč

- V případě že nelze jednotlivé položky samostatně vyčíslit uveďte

prosím nabídku celkové ceny položek 3.-9. včetně DPH……….….Kč

CENA  CELKEM………………………………..…………………………..……..…Kč